様式第48（第88条関係）

| × |  |
| --- | --- |
| ×受理年月日 | 年 月 日 |

液化石油ガス設備工事届書

年　　月　　日

豊橋市長　　　　　　　様

あってはその代表者の氏名

住　所

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の３の規定により、次のとおり届け出ます。

| 工事に係る供給設備又は消費設備の所在地 |  |
| --- | --- |
| 当該設備の所有者又は占有者の氏名又は名称 |  |
| 当該設備の使用目的 |  |
| 貯蔵設備の貯蔵能力 |  |
| 工事の内容 |  |

（備考）１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　×印の項は記載しないこと。

３　氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、署名

することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。

別　紙

設　備　工　事　の　内　容　等

| 工事従事者 氏 名 |  | 氏 名 |  | 設備士免状番号 |  | 氏 名 |  |  |  | 設備士免状番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成検査 実施者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 気密試験 |  | 供給管等内容積 |  |  | 圧 力 |  |  | 気密試験保持時間 |  |  |  |
| 結 果 |  | ㍑ |  |  | kPa |  |  | 分 |  |  |  |
| 貯 蔵 設 備 | 火気との距離 |  | ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 腐食防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 転落、転倒防止措置 |  | 鎖 ・ ロープ ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４０℃以下対策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整器メーカー・型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 給 管 | 高圧部 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中圧部 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低圧部 材質 |  | 埋設管 |  |  |  | 露出管 |  |  |  |  |
| 気 化 装 置 |  |  | 有・無 |  | ガス発生能力 |  | kW |  |  |  |  |
| 安 全 装 置 |  |  | １ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙（容器）

供 給 設 備 の 技 術 上 の 基 準

（容器による貯蔵能力が1,000kg以上3,000kg未満のものに限る）

| １．保 安 距 離 | ① 第１種保安距離（法定 ｍ・障壁設置 ｍ）実際距離 ｍ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保安物件の名称 |  |
|  | ② 第２種保安距離（法定 ｍ・障壁設置 ｍ）実際距離 ｍ |  |
|  | 保安物件の名称 |  |
| ２．障 壁 | ① 障壁の構造 材料 寸法（高さ） cm（厚さ） cm |  |
|  | ② 扉の構造 材料 （厚さ） cm |  |
|  | ③ 扉の補強 等辺山形鋼 (枠) mm× mm (内) mm× mm |  |
|  | 間隔（縦） cm（横） cm |  |
| ３．火気取扱施設との 距 離 | ① 火気等の種類 火気等との距離 ｍ |  |
|  | ② 火気距離 障壁（材料） 高さ ｍ |  |
| ４．滞 留 防 止 | ① 貯蔵設備面積 ㎡ 法定換気口面積 ㎠ |  |
|  | ② 実際の換気口面積 ㎠ |  |
| ５．さく、へい等の 設 置 | さく、へい等の種類 |  |
| ６．警 戒 標 | ① 掲示位置 |  |
|  | ② 表示内容 |  |
| ７．消 火 設 備 | ① 粉末消火器 |  |
|  | ② その他 |  |
| ８．軽量な屋根等 | ① 屋根の場合 その材料 |  |
|  | ② 遮へい板の場合 その材料 |  |
| ９．転倒防止等の措置 |  |  |
| 10．腐食防止措置 |  |  |

別紙（バルク貯槽）

バルク供給設備の技術上の基準

| １．貯槽の設備状況 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ２．貯槽の適合性 |  |  |
| ３．保安距離 | ① 第１種保安距離（法定 ｍ 構造壁等又は埋設設置 ｍ） |  |
|  | 実際距離 ｍ 保安物件の名称 |  |
|  | ② 第２種保安距離（法定 ｍ 構造壁等又は埋設設置 ｍ） |  |
|  | 実際距離 ｍ 保安物件の名称 |  |
| ４．構造壁等 | 壁の構造 材料 寸法（高さ） ｍ（幅） ｍ |  |
| ５．貯槽の表示 |  |  |
| ６．腐食防止措置 |  |  |
| ７．転倒防止等の措置 |  |  |
| ８．プロテクター内 のガス漏れ検知器 の設置等 |  |  |
| ９．火気等との距離 | ① 火気等との距離 ｍ |  |
|  | ② 火気距離が２ｍ以内 防火壁等の設置の有無 |  |

案　内　図

平　面　図

配　管　図

緊急時連絡先

|  | 名 称 | 電話番号 | 住 所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昼 |  |  |  |
| 夜 |  |  |  |

消　火　器

| 設置場所（容器置場平面図の通り） | 消火能力（A-4,B-10以上） | 数 |
| --- | --- | --- |

貯蔵設備の写真

（消火器を写し込んだもの）